Доклад  за скрининг

Моля,уверете се,че продължителността на скрининга е минимум 30 дни.

Лична информация

| Име и фамилия | ДГ“Златното ключе“ |
| --- | --- |

Място на скрининга

| Адрес | гр.Бургас,ул.“Сливница“№86 |
| --- | --- |
| Сграда | 2 |
| Година на построяване | 1984 г. |
| Тип на помещението | Канцелария |
| Етаж от помещението | подземен |

Данни от скрининга

| Сериен номер на уреда | S№2460018579 |
| --- | --- |
| Начало на скрининга | 14.08.2026г. |
| Край на скрининга | 14.09.2026г. |
| Ниво на радона (използвайте данните показани в менюто за Long term average(Дългосрочна средна стойност) | 104 Bq/m3 |
| Брой дни на скрининга (натиснете веднъж бутона „MODE“,който се намира на задния панел,над отвора за батериите,при което на екрана (за около 20 сек.)ще се покажат броя на дните) | 30 дни |
| Код на уреда ( натиснете още веднъж бутона „MODE“,който се намира на задния панел, над отвора за батериите ,при което на екрана ще се покаже символът COdE и четири цифри, които са кода) | 2989 |

Директор:……………………………………

Ирена Михайлова